## Záradék
Név : Rákóczibánya Község Önkormányzata
Cím : 3151 Rákóczibánya, Fő tér 8.
A munka leírása:
Rákóczibánya, Fáklya út 53. Hrsz: 177
Óvoda és Idősek Napközi Otthona önkormányzati épületének energetikai
korszerűsítése - épületgépészeti munkák
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Égéstermék-elvezető rendszerek | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-037-1.1 | Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény (Kéményseprő V. számla) | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Égéstermék-elvezető rendszerek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 37-032-1.2.1.5-0904708 | Gáz-, olaj-, és szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezésekhez, kettősfalú, nedvességre érzéketlen nemesacél komplett kéményrendszerek, 0.4 mm falvastagsággal, 25 mm vastag hőszigeteléssel, padlóról induló, Ø 180-200 mm, 10 m kéményhosszig, 9,54 | 1 | db |  |  | 0 | 0
m-es kéményhosszal SCHIEDEL TecnoStar Ø 200 mm nemesacél komplett kéményrendszer, 9,54 m-es kéményhosszal
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-012-3.1-0000001 | Elektromos kazán villamos oldali bekötése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-004-1.4.1.1.1.4-0110013 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 120 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-004-1.4.1.1.1.7-0110022 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 50 Fekete acélcső, A 37X 2" simavégű | 30 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-6.2.2-0114661 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap OVENTROP töltő-ürítő csap, DIN 3848 szerinti erősített feltűzőkulcsos kivitel, PN16, DN15, km., max.150°C, tömlővéges csatlakozóval és | 2 | db |  |  | 0 | 0
menetes véglezáró kupakkal, vörösöntvényből, nyers kivitelben, 1032004
2 | 82-001-7.2.2-0090007 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal TW golyoscsap ivóvízre, PN10, DN15, km., G3/4xG3/4, DIN ISO 228 szerint, lapos | 4 | db |  |  | 0 | 0
tömítéssel, műanyag fogantyúval, max. 90°C, mindkét oldalán G 1/4" vakdugóval lezárt ürítési hellyel, vörösöntvényből, nyers felülettel, teljes átömlésű, holttér-mentes kivitelben, 4208904
3 | 82-001-7.3.2-0115144 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyoscsap, műa.fogantyúval, PN16, DN20, 3/4", kb., (-10...+100)°C, | 1 | db |  |  | 0 | 0
men.-hollandis toldattal, nikkelezett sr szelepházzal, 1075706
4 | 82-001-7.3.2-0115148 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal g. csap, szárnyas fogantyúval, PN16, DN20, 3/4", kb., (-10 ... +100)°C, | 2 | db |  |  | 0 | 0
menetes-holl. toldat, teljes átöml. sr nikk. szelepház, 1075806
5 | 82-001-7.4.1-0113473 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Danfoss MSV-BD 25 beállító-, mérő- és elzárószelep, beépített | 2 | db |  |  | 0 | 0
mérőcsonkkal, normál sárgaréz, menetes, Kvs=9,5, DN 25, PN 16, 003Z4003
6 | 82-001-7.4.1-0115544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G | 2 | db |  |  | 0 | 0
1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072008
7 | 82-001-7.4.3-0121443 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó HERZ szennyfogó-szűrő 1" 0,4 mm, Csz.: 1411103 | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 82-001-7.4.3-0125733 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó PNEUMATEX Magnet ZUM 25 iszapleválasztó 1"BM mágneses, Cikkszám: | 1 | db |  |  | 0 | 0
7893125
9 | 82-001-7.5.2-0115150 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal g. csap, szárnyas fogantyúval, PN16, DN32, 1 1/4", kb., (-10 ... +100)°C, | 12 | db |  |  | 0 | 0
menetes-holl. toldat, teljes átöml. sr nikk. szelepház, 1075810
10 | 82-001-7.6.3-0125760 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó PNEUMATEX Kombi Magnet ZUKM 40 kombinált mikrobuborék és | 1 | db |  |  | 0 | 0
iszapleválasztó 6/4"BM mágneses, Cikkszám: 7894240
11 | 82-001-7.7.1-0115547 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, | 1 | db |  |  | 0 | 0
DN50, G 2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=30,50, vörösöntvény szelepházzal, 1072016
12 | 82-001-7.7.2-0115646 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyóscsap, műanyag fogantyúval, PN16, DN50, 2", kb., kvs=310, | 6 | db |  |  | 0 | 0
(-10...+100)°C, teljes átöml. nikkelezett sr szelepházzal, 1077316
13 | 82-001-7.7.3-0121446 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó HERZ szennyfogó-szűrő 2" 0,4 mm, Csz.: 1411106 | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-002-1.1.1.1.2-0000001 | Siemens 2WR621 ultrahangos hőmennyiség mérő beépítése | 2 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-004-1.3-0230012 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között Energiatakarékos forróvíztároló, H 120 E típus, 120 l | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-004-1.4-0233021 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 200 liter felett Forróvíztároló, H 200 K 02 típus, 200 l | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-004-3.3.4-0344015 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, csőkígyó nélküli kivitel, 1201-2200 l között BUDERUS puffertároló 2200l, cikkszám: 20090-05 | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-004-6.1.1.2-0721025 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 81-400 liter között ZILMET 300 literes zárt tágulási tartály, 6 bar túlnyomásra, | 1 | db |  |  | 0 | 0
cikkszám 4-0301-300
19 | 82-005-2.2.1.2.1-0620599 | Elektromos melegvízüzemű kazán elhelyezése és bekötése, elektromos bekötés nélkül, vörösréz fűtő egységgel, beépített 3-fokozatú szivattyúval, termikus és túlnyomás elleni védelemmel, programozható időjárásvezérelt automatikával, indirekt tárolót vezérlő | 1 | db |  |  | 0 | 0
modullal, központi fűtéshez, 24 kW-ig RADECO - KOSPEL EKCO.M 24z elektromos kazán radiátoros központi fűtésére, indirekt tárolót vezérlő modullal, programozható időjárásvezérelt automatikával, telj.: 24 kW, 400V 3N~, szükséges kismegszakító 3x40 A, G
1/2" vizes csatl., beépített 3-fokozatú szivattyú, termikus és túlnyomás elleni védelemmel, vörösréz fűtő egységgel
20 | 82-005-4.1.1-0322143 | Szilárd tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig Viessmann Vitoligno 100-S Hasábfa-elgázosító acéllemez kazán, szívott égéstérrel, beépített biztonsági hőcserélővel. Névleges teljesítmény: 40 kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-005-20.1.1-0114376 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig OVENTROP Moduláris osztó-gyűjtő egység, PN 4, max. 110°C, 4 | 1 | db |  |  | 0 | 0
m3/h, 4 db "Regumat" DN25 készülékhez, G 1 1/2 külsőmenetes csatlakozásokkal a hőtermelő-, G 1 1/2 hollandis csatlakozásokkal a készülékek felé, acélból, hőszigetelő burkolattal, fali tartószerkezettel, komplett, 1351584
22 | 82-008-3.1.4.1.1-0150006 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Grundfos ALPHA2 25-60 A 180 1x230V, Szab. nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, AUTOADAPT | 3 | db |  |  | 0 | 0
funkcióval, légtelenítési lehetőséggel, menetes
23 | 82-011-1.1.1.1.3-0240061 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 20 GEBO Variowater 3/4" inox bordáscső vízre, 4 m-es tekercs, A01-0001-0655 | 1 | m |  |  | 0 | 0
24 | 82-011-1.1.1.2.3-0240314 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 20 GEBO 3/4" hollandi + tömítés vízre, A02-0010-0725 | 4 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-011-1.1.1.5.3-0240329 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, vízoldali bekötés, tömítés elhelyezése, DN 20 GEBO 3/4" tömítés vízre 200°C, A04-0010-0845 | 4 | db |  |  | 0 | 0
26 | 82-016-12.2 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | 82-016-13.2 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0